## Antalya_Merkez
AYLAR | Dış Ortam Sıcaklığı | Sera İç sıcaklığı | Sıcaklık Farkı | U (PE-S) | U (PE-D) | U (HG-S) | U (HG-D) | U (PC-S) | U (PC-D) | U (PVC-S) | U (PVC-D) | Güneşlenme Süresi | i Katsayısı
Ocak | 12.35 | 18 | 5.65 | 4.62 | 2.35 | 4.12 | 1.41 | 4.34 | 2.35 | 4.53 | 1.98 | 5.1 | 0.51676
Şubat | 12.7 | 18 | 5.3 | 4.61 | 2.34 | 4.11 | 1.4 | 4.33 | 2.34 | 4.52 | 1.97 | 5.8 | 0.67295
Mart | 15 | 18 | 3 | 4.55 | 2.31 | 4.05 | 1.35 | 4.27 | 2.31 | 4.44 | 1.92 | 6.7 | 0.948
Nisan | 17.8 | 18 | 0.2 | 4.55 | 2.31 | 4.05 | 1.35 | 4.27 | 2.31 | 4.44 | 1.92 | 7.9 | 1.1303
Mayıs | 21.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.3499
Haziran | 26.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 1.4813
Temmuz | 29.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 1.4331
Ağustos | 30.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.2705
Eylül | 26.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.0461
Ekim | 22.35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.78381
Kasım | 18.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.57695
Aralık | 14.05 | 18 | 3.95 | 4.58 | 2.34 | 4.08 | 1.38 | 4.3 | 2.34 | 4.47 | 1.95 | 4.8 | 0.44343
T: Işık Geçirgenliği(%) |  |  |  | 0.86 | 0.731 | 0.89 | 0.7565 | 0.78 | 0.663 | 0.91 | 0.7735
Aörtü: Sera yüzey alanı |  |  |  | 31712.5 | 31712.5 | 30512.5 | 30512.5 | 31712.5 | 31712.5 | 31712.5 | 31712.5
I: Toplam güneş ışınımı (W/m2)
218.75
*Sıcaklık farkı 3 dereceden az olduğunda ısı kaybı katsayısı sıfıra denktir(Neredeyse hiç ısıtma gerekmez.)
*Eğer B sütunundaki bir değer 27 dereceden büyük ise aktif havalandırma yapılacaktır.(not olarak eklenmeli.)
*Güneş ışınımı aylara göre değişeceğinden i kaysayısı ile çarpılmalıdır.
*Not:
İstediğimiz seranın iç sıcaklığının minimum 18 C’de olması. 27 dereceye kadar bir müdahale gerekmeyecek, sonrasında ise aktif havalandırma yapılacaktır.

## Serik
AYLAR | Dış Ortam Sıcaklığı | Sera İç sıcaklığı | Sıcaklık Farkı | U (PE-S) | U (PE-D) | U (HG-S) | U (HG-D) | U (PC-S) | U (PC-D) | U (PVC-S) | U (PVC-D) | Güneşlenme Süresi | i Katsayısı
Ocak | 10.4 | 18 | 7.6 | 4.82 | 2.37 | 4.26 | 1.44 | 4.5 | 2.37 | 4.69 | 2.038 | 5.1 | 0.5426
Şubat | 10.75 | 18 | 7.25 | 4.79 | 2.36 | 4.23 | 1.43 | 4.47 | 2.36 | 4.66 | 2.037 | 5.8 | 0.7066
Mart | 12.9 | 18 | 5.1 | 4.59 | 2.32 | 4.09 | 1.38 | 4.31 | 2.32 | 4.5 | 1.95 | 6.7 | 0.9954
Nisan | 16.1 | 18 | 1.9 | 4.55 | 2.31 | 4.05 | 1.35 | 4.27 | 2.31 | 4.44 | 1.92 | 7.9 | 1.1868
Mayıs | 20.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.4174
Haziran | 25.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 1.5554
Temmuz | 28.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 1.5048
Ağustos | 28.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.334
Eylül | 25.05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.0984
Ekim | 20.85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.823
Kasım | 15.75 | 18 | 2.25 | 4.55 | 2.31 | 4.05 | 1.35 | 4.27 | 2.31 | 4.44 | 1.92 | 6.3 | 0.6058
Aralık | 11.95 | 18 | 6.05 | 4.67 | 2.35 | 4.16 | 1.4 | 4.36 | 2.35 | 4.56 | 1.98 | 4.8 | 0.4656
T: Işık Geçirgenliği(%) |  |  |  | 0.86 | 0.731 | 0.89 | 0.7565 | 0.78 | 0.663 | 0.91 | 0.7735
Aörtü: Sera yüzey alanı |  |  |  | 31712.5 | 31712.5 | 30512.5 | 30512.5 | 31712.5 | 31712.5 | 31712.5 | 31712.5
I: Toplam güneş ışınımı (W/m2)
227.08

## Kaş
AYLAR | Dış Ortam Sıcaklığı | Sera İç sıcaklığı | Sıcaklık Farkı | U (PE-S) | U (PE-D) | U (HG-S) | U (HG-D) | U (PC-S) | U (PC-D) | U (PVC-S) | U (PVC-D) | Güneşlenme Süresi | i Katsayısı
Ocak | 13 | 18 | 5 | 4.59 | 2.32 | 4.09 | 1.38 | 4.31 | 2.32 | 4.5 | 1.95 | 5.1 | 0.5426
Şubat | 12.95 | 18 | 5.05 | 4.59 | 2.32 | 4.09 | 1.38 | 4.31 | 2.32 | 4.5 | 1.95 | 5.8 | 0.7066
Mart | 14.5 | 18 | 3.5 | 4.55 | 2.31 | 4.05 | 1.35 | 4.27 | 2.31 | 4.44 | 1.92 | 6.7 | 0.9954
Nisan | 17.45 | 18 | 0.55 | 4.55 | 2.31 | 4.05 | 1.35 | 4.27 | 2.31 | 4.44 | 1.92 | 7.9 | 1.1868
Mayıs | 21.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.4174
Haziran | 25.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 1.5554
Temmuz | 28.05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 1.5048
Ağustos | 28.55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.334
Eylül | 26.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.0984
Ekim | 22.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.823
Kasım | 18.05 | 18 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.6058
Aralık | 14.6 | 18 | 3.4 | 4.55 | 2.31 | 4.05 | 1.35 | 4.27 | 2.31 | 4.44 | 1.92 | 4.8 | 0.4656
T: Işık Geçirgenliği(%) |  |  |  | 0.86 | 0.731 | 0.89 | 0.7565 | 0.78 | 0.663 | 0.91 | 0.7735
Aörtü: Sera yüzey alanı(m^2) |  |  |  | 31712.5 | 31712.5 | 30512.5 | 30512.5 | 31712.5 | 31712.5 | 31712.5 | 31712.5
I: Toplam güneş ışınımı (W/m2)
227.08